Multical 303 - это компактный счетчик тепловой, охлаждающей и тепло-охлаждающей энергии для бытового сектора. Диапазон измерений от 6 л/ч до 5,0 м3/ч (Dn15... Dn20).

Стандартная комплектация: калькулятор с батареей типа А, встроенная проточная часть с сигнальным кабелем 1,5 м, пара датчиков температуры Pt500 с длиной кабеля 1,5 м, муфт крепления датчика. Встроенная функция удаленного чтения данных беспроводной M-Bus. Адативная режиссура 4...64 сек. (фиксация параметров для расчета в зависимости от изменения параметров системы).

Свободно программируется для прямого или возвращаемого трубопровода (по умолчанию в прямом режиме) перед подсчетом первого литра.

Специальные опции комплекта
Варианты датчиков температуры:
Pt500 2-прядный с длиной кабеля 1,5 м или 3,0 м.

Кормление:
Батрея типа А
2 х А-тип батареи

Возможность передачи данных (интегрированная):
М-Шин;
Беспроводная шина M-Bus (по умолчанию).