Multical 403 - это счетчик тепловой, охлаждающей и охлаждающей энергии для бытового сектора и малых промышленных объектов. Диапазон измерений от 6 л/ч до 30,0 м3/ч (Dn15... Dn300).

Стандартная комплектация: калькулятор с батареей D-типа, встроенная проточная часть с сигнальным кабелем 1,5 м, пара датчиков температуры Pt500 с длиной кабеля 3м, корпуса датчиков 65 мм. Адативная режиссура 4...64 сек. (фиксация параметров для расчета в зависимости от изменения параметров системы).

Свободно программируется для прямого или возвращаемого трубопровода (по умолчанию в прямом режиме) перед подсчетом первого литра.

Специальные опции комплекта
Варианты датчиков температуры:
Pt500 2-прядный с длиной кабеля 1,5 м или 3,0 м.

Кормление:
Батарея D-типа
230 В переменного тока
24 В переменного тока

Возможности передачи данных:
Данные (RS232) + 2 импульсных входа;
Данные (RS232) + 2 импульсных выхода;
М-Шин;
Беспроводная M-Шина;
Аналоговые выходы 2x4... 20 мА;
МодБус РТУ (RS-485)
у.c. Смотрите раздел "Измерительное оборудование"